KOSZTORYS OFERTOWY					Zał. Nr 7.1
DOSTOSOWANIE GIMNAZJUM NR 1 DLA POTRZEB SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
Lp.	SST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
NOWE SKRZYDŁO
POMIESZCZENIA – PIWNICA, PARTER, PIĘTRO I, PIĘTRO II
1.1	POSADZKI (163,64+195,56+196,24=555,44), przyjęto: 556m2
1.1.1	0.0.	Rozbiórka istniejących posadzek z parkietu wraz z wywiezieniem i utylizacją (parter, I piętro, II piętro)	m2	556
1.1.2	0.0.	Ułożenie wykładzin PCV na podbudowie z płyt szlifowanych, trudno zapalnych. / Parametry wykładziny: / - grubość całkowita – 2,00mm, - grubość warstwy użytkowej – 2,00mm, - zabezpieczenie powierzchni – nie wymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu, - kolorystyka - wymagane 30 kolorów do wyboru / (parter, I piętro, II piętro)	m2	556
1.2	ŚCIANY (383,21+542,26+499,46+268,48=1693,73), przyjęto: 1 694m2
1.2.1	0.0	Rozbiórka istniejących ścian wewnętrznych typu lekkiego o konstrukcji szkieletowej (1.19, 1.13, 2.12, 2.21, 2.20, 3.12)	m2	120
1.2.2	0.0	Murowanie ścian z gazobetonu gr.12cm	m2	120
1.2.3	0.0	Wykonanie tynków (gładzi) gipsowych	m2	120
1.2.4	0.0.	Gruntowanie ścian	m2	1 694
1.2.5	0.0.	Szpachlowanie ścian	m2	1 694
1.2.6	0.0	Malowanie 2-krotne ścian	m2	1 694
1.2.7	0.0	Demontaż umywalek, podejść dopływowych i odpływowych, baterii i syfonów w salach lekcyjnych wraz z wywozem i utylizacją	kpl	9
1.2.8	0.0	Montaż nowych umywalek, podejść dopływowych i odpływowych, baterii i syfonów w salach lekcyjnych	kpl.	9
1.2.9	0.0	Montaż nowych szafek umywalkowych (2 szt.-potrójne, 1 szt. pojedyncza)	szt.	3
1.2.10	0.0	Ułożenie glazury na ścianach budynku / (przy umywalkach)	m2	9
1.2.11	0.0.	Malowanie konstrukcji metalowych (obustronnie -siatka - boksy szatni)	m2	123
1.2.12		Czyszczenie i malowanie grzejników żeliwnych / o powierzchni grzejnej do 1m2	szt.	34
1.2.13		Czyszczenie i malowanie rur instalacji c.o. / o średnicy Ø15-65mm	m	250
1.2.14		Montaż listew odbojowych na ścianach pomieszczeń (szer. listwy 0,2 - 0,3m)	m	50
1.2.15		Wykonanie drewnianej obudowy grzejników / o powierzchni ok.2m2	szt.	9
1.2.16		Ustabilizowanie, czyszczenie i malowanie stalowych barierek ochronnych, o wym. 0,85 x 0,85m	szt.	15
1.2.17	0.0.	Wymiana kratek wentylacyjnych	szt.	14
1.3	SUFITY(163,64+195,56+196,24+272,48=827,92), przyjęto: 828m2
1.3.1	0.0.	Gruntowanie sufitów	m2	828
1.3.2	0.0.	Szpachlowanie sufitów	m2	828
1.3.3	0.0.	Malowanie 2-krotne sufitów	m2	828
1.4	0.0.	Wymiana gniazd i włączników oraz regulacja opraw oświetleniowych (gniazda -90szt, włączniki -15szt, regulacja opraw -180szt)	kpl	1
1.5	0.0.	Wymiana opraw oświetleniowych (oprawa biurowa 2x36W/P	szt.	127
RAZEM POMIESZCZENIA:
2. KORYTARZE - PARTER, PIĘTRO I, PIĘTRO II
2.1.	POSADZKI (138,74+138,74+138,74=416,22) przyjęto 417m2
2.1.1	0.0.	Rozbiórka istniejących posadzek z parkietu wraz z wywiezieniem i utylizacją	m²	417
2.1.2	0.0.	Ułożenie wykładzin PCV na podbudowie z płyt szlifowanych, trudno zapalnych. / Parametry wykładziny: / - grubość całkowita – 2,00mm, - grubość warstwy użytkowej – 2,00mm, - zabezpieczenie powierzchni – nie wymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu, - kolorystyka - wymagane 30 kolorów do wyboru.	m²	417
2.2.	ŚCIANY
2.2.1	0.0.	Gruntowanie ścian	m²	906
2.2.2	0.0.	Szpachlowanie ścian	m²	906
2.2.3	0.0.	Malowanie 2-krotne ścian	m²	906
2.2.4	0.0.	Wymiana ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wraz z okuciami	kpl.	6
2.2.5	0.0.	Wymiana ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych antywłamaniowych wraz z okuciami	kpl.	1
2.2.6	0.0.	Wymiana kratek wentylacyjnych na kratki PCV	szt.	6
2.3.	SUFITY (138,74+138,74+138,74+46+117,42=579,64) przyjęto 580m2
2.3.1.	0.0.	Gruntowanie sufitów	m²	580
2.3.2	0.0.	Szpachlowanie sufitów	m²	580
2.3.3	0.0.	Malowanie 2-krotne sufitów	m²	580
2.3.4	0.0	Gruntowanie, szpachlowanie i malowanie słupów i podciągów (słupy Ø 0,3m x 3,68m - szt.9, podciągi o wym. 0,5 x 0,4m -13m)	m²	86
2.4.	0.0.	Demontaż oraz montaż nowych skrzynek hydrantowych z wyposażeniem	szt.	4
RAZEM KORYTARZE:
RAZEM KOSZTORYS NETTO
PODATEK VAT
RAZEM KOSZTORYS BRUTTO: