INSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SP. Z O.O.

INFORMACJA BIOZ

BRANŻA ELEKTRYCZNA

| Nazwa projektu | BUDOWA OŚWIETLENIA W ZAUŁKU UL. BRAŃSKIEJ Zaułek ul.Brańskiej dz.ew.gr.313 |
| --- | --- |
| Zamawiający | Gmina Miejska Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 17-100 Bielsk Podlaski |
| Wykonawca | Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o.: 15-879 Białystok, ul Św. Rocha 5 tel.(085) 744 51 87; tel/fax: (089) 744 54 98 |
| Adres Inwestycji | Zaułek ul.Brańska dz.ew.gr.313 |

| Funkcja | Imię i Nazwisko | Specjalność | Nr upr. | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | inż. Józef Prószyński | Elektryczna | Bł/431/73 |  |
| Sprawdził | inż. Eugenia Czerniawska | Elektryczna | Bł/77/76 |  |

Białystok, grudzień 2008

Informacja BIOZ

1.   Podstawa opracowania.

1.   Umowa z inwestorem.

2.   Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia zaułka,

3.   Obowiązujące przepisy i normy

2   Zakres projektu.

Niniejszy projekt obejmuje informację dotyczącą  ochrony zdrowia przy budowie  linii energetycznych.

- Charakterystyka projektowanych linii i przyłącza.

Projektowana linia napowietrzna budowana będzie na ulicy istniejącej która będą przebudowane.

Teren na którym budowana będzie linia jest terenem zabudowanym

Zakres robót obejmuje  budowę linii energetycznej.

Projektowana linia po jej wybudowaniu  nie będzie  stwarzać    zagrożenia  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4.   Wpływ projektowanych linii na środowisko /zagrożenia /.

Projektowana linia nn nie spowoduje negatywnego oddziaływania na otoczenie.

Projektowana linia  nie spowoduje zmian w  zagospodarowaniu działek sąsiednich.

Projektowana linia  nn  nie wymaga wycinki drzew.

5.Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przeprowadzić instruktaż pracowników wykonujących projektowany zakres robót zwracając uwagę na:

-wykonywanie robót w pobliżu poruszających się pojazdów.

-wykonywanie robót na skrzyżowaniu i przy zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia terenu.

-zachowanie się w przypadku natrafienia na urządzenia  zinwentaryzowane/ nie znajdujące się na mapach załączonych w projekcie /.

6. Prace ziemne.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy rozpoznać i oznaczyć na terenie przyszłych robót przewody i urządzenia uzbrojenia podziemnego, jak istniejące sieci elektroenergetyczne, cieplne, gazowe, wodne i inne.   Prace w wykopach ziemnych należy odpowiednio zabezpieczyć.

W terenie, gdzie zlokalizowane są inne urządzenia lub gdy brak jest rozeznania co do uzbrojenia terenu, wykopy o głębokości większej niż 0,40 m powinny być wykonywane wyłącznie łopatami, bez używania kilofów, narzędzi i sprzętu mechanicznego.

W razie przypadkowego odkrycia podczas wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, należy niezwłocznie przerwać

roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.

Wybraną ziemię z wykopu należy odrzucać od dołu na odległość nie bliżej niż 0,50 m.

Przy głębokościach wykopów większych niż 0,75 m należy wykonywać wykopy skośne (ściany pochyłe pod kątem naturalnego zsypu gruntu) lub ściany wykopu deskować. Przy zbiorowym kopaniu, wykopów (rowów) powinien być zachowany bezpieczny odstęp między poszczególnymi pracownikami (co najmniej 5 m).

W miejscach dostępnych dla ludzi wykopy należy zabezpieczyć przed przypadkowym wpadnięciem do nich osób postronnych przez:

Niebezpieczne miejsc wykopów oznaczyć znakami ostrzegawczymi, przy czym znaki ostrzegawcze i ogrodzenia powinny być od zmierzchu do świtu,   w razie braku oświetlenia terenu w miejscu wykonania robót kablowych,  oświetlone lampami ostrzegawczymi.

7. Prace przy budowie linii napowietrznej.

Przy budowie linii napowietrznej zachować bezpieczną odległość od stosowanego sprzętu.

Szczególnie zwrócić uwagę na przebywanie osób w zasięgu podnoszonych elementów /słupów/. Odległość osób nie biorących udział w stawianiu słupów nie powinna być mniejsza od 18 m.

Warunki wykonywania robót w pobliżu czynnej linii energetycznej :

- Wyłączenie linii z pod napięcia.

- Uziemienie przewodów.

### PROJEKTANT

#### inż. Józef Prószyński

upr. proj.i kier. bud.

w specj. sieci i inst. elektr.

nr 161/88, Bł/431/73, Bł/231/89