OPIS DO PRPJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

- Przedmiot inwestycji,

Niniejszy projekt obejmuje:

1. Budowę oświetlenia ulicznego

- Istniejący stan zagospodarowania.

Teren na którym projektowana jest linia energetyczna zasilająca oświetlenie ulicy jest zabudowany. Istnieją ulice oraz zabudowa mieszkalna.

- Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt obejmuje budowę  linii energetycznej niskiego napięcia wraz z oświetleniem ulicy.

Linia napowietrzna wykonana będzie przewodami zawieszonymi na słupach żelbetowych.

- Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.

W stosunku do projektowanej sieci w/w nie dotyczy.

- Dane dotyczące wpisania terenu do rejestru zabytków

Teren na którym projektowane są przyłącza nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu.

- Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na projektowaną inwestycję.

Teren na którym projektowana jest linia energetyczna nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

- Wpływ sieci projektowanej na środowisko.

Projektowana linia energetyczna i oświetlenie ulicy nie spowodują negatywnego wpływu  na otoczenie.

Projektowana sieć nie zmieni i nie ograniczy zagospodarowania działek sąsiednich.

- Inne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania robót budowlanych.

W przypadku budowy linii i przyłącza  nie występują..

Budowa przyłączy nie należy do robót o dużym stopniu trudności

### PROJEKTANT

#### inż. Józef Prószyński

upr. proj.i kier. bud.

w specj. sieci i inst. elektr.

nr 161/88, Bł/431/73, Bł/231/89