NAZWA OPRACOWANIA:

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia

### OBIEKT:          Przyłącze  wodociągowe

### ADRES:	Bielsk Podlaski ul. Poświętna dz. nr 1625/12, 1417/1

INWESTOR:    Urząd Miejski Bielsk Podlaski

### Ul.Kopernika 1,  17-100 Bielsk Podlaski

PROJEKTANT:

Mgr inż. Beata Zieleniewska-Gromada

Białystok – 2010-02-24

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna: art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106., poz. 1126 z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

CZĘŚĆ OGÓLNA:

- Nazwa i adres obiektu budowlanego:

#### Przyłącze wodociągowe - ul. Poświętna Bielsk Podlaski

2.  Inwestor:

## Gmina Miejska Bielsk Podlaski

Ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

## CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Zakres robót

Przedmiotem opracowania jest  budowa przyłącza wodociągowego.

  - Kolejność realizacji

- budowa nie wymaga szczególnej kolejności wykonania prac budowlanych.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

-na terenie działki nie znajduje się żaden budynek mieszkalny,

-na terenie działki jest  zieleń niska i wysoka, kanalizacja do demontażu.

- Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi,

- brak elementów zagospodarowania mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

- brak przewidywanych zagrożeń ponad przeciętną miarę związanych z realizacją obiektu.

- Wskazanie sposobu prowadzenia  instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- brak robót szczególnie niebezpiecznych,

- przed przystąpieniem do prac budowlanych wystarczy standardowe szkolenie BHP.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- brak stref szczególnego zagrożenia wynikających z wykonania robót budowlanych

- przy pracach przestrzegać przepisów BHP.