| KOSZTORYS OFERTOWY 1. Przebudowa ulicy Akacjowej w Bielsku Podlaskim 1.2 budowa kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | SST | Opis kosztorysu | Jm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | D.01.01.04 | Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej z podbudową, utylizacja materiałów | m2 | 11,00 |  |  |
| Razem Rozdział 1.1 Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Roboty ziemne i instalacyjne |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ST-02 ST- 05 | Kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø 200, średnia głębokość 1,46m, pełna wymiana gruntu | m | 84,00 |  |  |
| 1.2.2 | ST-02 ST-05 | Kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø 160, średnia głębokość 1,40m, pełna wymiana gruntu - podłaczenie studni wpustów ulicznych | m | 20,00 |  |  |
| 1.2.3 | ST-05 | Studnie rwizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, śr. głębokości 1,46 m, z pierścieniem odciążającym, z włazem żeliwnym zatrzaskowym 40 t, szczelnymi przejściami przez ścianę betonową. | szt. | 4,00 |  |  |
| 1.2.4 | ST-05 | Wpusty uliczne z żeliwa sferaidalnego klasy C250 , samozatrzaskowym na zawiasach, na studni z kręgów betonowych o średnicy 500 mm, z osadnikiem 1,0m, z pierścieniem odciążającym żelbetowym | szt. | 3,00 |  |  |
| 1.2.5 | ST-05 | Ocieplenie kanału keramzytem od studni D4 w kierunku studni D16 (43-7)x1x0,3=11 | m3 | 11,00 |  |  |
| Razem rozdział 1.2 Roboty ziemne i instalacyjne |  |  |  |  |  |  |
| Razem kosztorys netto |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Razem kosztorys brutto |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

1. Roboty wycenić zgodnie z dokumentacją projektową.

2. Urobek z wykopów wywieźć na odległość 5 km.