Zestaw 13 (kat.56)

G2

Zakup reflektorów do oświetlenia sceny

* reflektor – 2szt.

1. **Reflektor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Atrybut*** | ***Opis*** |
| **1** | Typ | Reflektor teatralny |
| **2** | Moc żarówki | 500W |
| **3** | Gniazdo żarówki | GY 9,5 |
| **4** | Zasilanie | 220 – 230V 50-60Hz |
| **5** | Warunki gwarancji | * 2 lata od daty dostawy * serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty) |
|  | Cena brutto (1 szt) |  |

Razem cena brutto za 2 szt.=